## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【西昌（老海亭）中~
| 西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 凉山阳光体育产业有限责任公司
(单位盖章)
造价咨询人: |  | 中创名建工程管理集团有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【西昌（老海亭）中~
| 西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 凉山阳光体育产业有限责任公司 | 造价咨询人: | 中创名建工程管理集团有限公司
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【西昌（老海亭~
总 说 明
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | 第1页共6页
工程量清单编制说明 一、工程概况 1.1项目名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 1.2招标人：凉山阳光体育产业有限责任公司 1.3工程概况：本项目包含6#、7#楼结构加固，本工程原建筑为框架结构。 二、招标工程量清单编制范围及依据 2.1编制范围 2.1.1本项目主要包括：6#、7#楼结构加固点位原构筑物的拆除及恢复，6#、7#楼结构加固，具体详招标文件。 2.2工程量清单编制依据 2.2.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范； 2.2.2 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 2.2.3川建价发〔2025〕41号文件《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》； 2.2.4 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中关于安全文明施工费、规费、税金计取的相关规定； 2.2.5成都市建设工程造价管理站发布的2026年第5期（2026年4月份）西昌市《工程造价信息》的信息价； 2.2.6四川省关于建筑业营业税改征增值税计取相关规定以及相应调整办法； 2.2.7施工现场实际情况、工程特点； 2.2.8国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集； 2.2.9其他相关资料。 三、投标报价注意事项 3.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。 3.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单中所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 3.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，招投标双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 3.4招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算工程量以合同约定的竣工结算结果为准。 3.5招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔。
表-01
总 说 明
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | 第2页共6页
3.6投标报价说明 3.6.1投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的体现。具体包括税前工程造价、销项增值税额、附加税等完成本工程及保修期所需的费用及风险；税前工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费等。 3.6.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险和第三方责任险)、利润等费用。 3.6.3分部分项清单和单价措施项目清单报价说明 本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的项目特征和工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范综合考虑相关费用进入综合报价中。 3.6.3.1 土石方工程 (1) 沟槽挖填方工程量，结算时工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及各专业配套计价规范相应章节执行。挖沟槽、基坑土石方挖出的可利用的材料的残值由投标人综合考虑在该项目的综合单价中。 (2) 土石方工程“余方弃置”的综合单价包含场外运距、土石方堆场、上下楼降效、堆场补贴费及密闭运输补贴费。 (3) 本工程量清单挖沟槽、基坑土石方项目中放坡增加的工程量并入相应土石方工程量内，投标人应结合现场实际情况、相应安全规范要求组织实施，充分考虑因土壤类别不同而导致放坡起点深度及放坡系数差异等风险进行综合报价。 3.6.3.2 钢筋、混凝土及模板工程 （1）钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、施工机械连接等方式，其发生的费用考虑在报价中，中标后不作调整。钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用及钢筋连接费用，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。 （2）弧形钢筋制作安装增加费用、墩柱钢筋增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。 （3）现浇构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、衬铁、支撑所采取相应措施的根据图示工程量计入相应的清单项目内，残值回收等费用由投标人投标报价综合考虑在钢筋工程的综合单价。 （4）本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含新能源电动车运输增加费、泵送(包括地泵及汽车泵)费用及泵送电费，投标人报价时自行考虑商品砼（含外加剂）的骨料种类及规格。 （5）本项目所有砂浆均采用预拌砂浆，投标人自行考虑拌合方式（干拌或湿拌），中标后除施工合同约定外，上述综合单价不作调整。若施工图砂浆标号不同时，只调整由于砂浆标号级差变化引起的价差。 （6）基础和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量。 （7）高强无收缩灌浆料涉及的注浆方式（如顶部开孔、侧壁开孔注浆等）综合考虑在综合单价中。
表-01
总 说 明
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | 第3页共6页
3.6.5.3 装饰工程 (1) 抹灰工程基层有砼面及非砼面，工程量计算均综合考虑，如砼面需刷水泥浆（无论是否加胶）时由各投标人自行考虑计入投标报价中，不单独计取。 (2) 承包人承包范围内结构、装修、各专业工程施工打样（除使用单位要求外，打样面积及范围由发包人确定）费用已在投标报价中综合考虑，不再计取该费用。 3.6.5.4拆除工程 （1）保护性拆除（不得损坏保留墙体、管线等设施设备）单价已综合考虑人工降效，不再另行计价。 3.6.6 总价措施项目清单报价说明 3.6.6.1 总价措施项目清单计价表中招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行报价，中标后不作调整。 3.6.6.2 本次招标总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的暂定金额计入投标总价。工程结算时安全文明施工费根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定进行结算。安全文明施工费应包含当地建设主管部门及业主对于“智慧工地”信息化管理等的相关要求，投标人在投标报价时应充分考虑此风险，其费用在投标报价中应综合考虑，结算时不予调整。在办理工程竣工结算时，发、承包双方应按照计价规定计取安全文明施工费和规费。在核对竣工结算时发现承包人报送的竣工结算以及中标价(合 同价)中的安全文明施工费和规费的计取基础与计取标准未按规定确定的应进行更正。 3.6.6.3 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合建设行政主管部门发布的相关法规及标准，同时满足招标人的相关制度要求。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费。 3.6.6.4 投标人在进行措施项目报价时应特别注意以下几点： (1) 施工用水、电接入：本工程施工用水、电接入均由投标人自行解决，招标人可协助投标人协调相关行政主管部门。投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理人、招标人或供应单位审批并办理相关手续后实施。投标阶段投标人应踏勘现场，根据施工现场实际情况考虑合理可行的接入方案，在投标报价时综合考虑，该费用包干使用，中标后不作调整。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。 (2) 施工用水、用电（含发电机台班）的相关费用不额外计取。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。 (3) 投标人必须提供备用电源以备施工中的临时停电，临时停电时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，不单独计取。
表-01
总 说 明
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | 第4页共6页
(4) 投标人必须制定专项临时停水方案，临时停水时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，不单独计取。 (5) 赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。 (6) 大型机械设备进出场及安拆费：项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械。由投标人投标报价时综合考虑(包含根据招标人需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。 (7) 既有管线调查和探测：由投标人投标报价时综合考虑，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。 (8) 地上（地下）设施、建筑物的临时保护设施费：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。 (9) 投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，超出定额规定的“夜间施工”、“二次搬运”、“冬雨季施工”、“工程定位复测费”费用、已完工程及设备保护费以及行车行人干扰费用投标报价时综合考虑，不单独计取。 (10) 施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用投标报价时综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准。 (11) 本工程施工部位如涉及不同专业交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理，为此产生的施工降效等费用投标报价时综合考虑，不单独计取。 (12) 施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门)并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，不单独计取。 (13) 若取消工程项目涉及有措施项目的，相应措施项目对应价款也不予以支付。 (14) 因现场临检等需多次搭设的脚手架、安全通道等临设产生的相关费用投标报价时综合考虑，不单独计取。 (15) 本项目涉及的措施费用投标报价时综合考虑在招标清单已列明的措施项目投标报价中，中标后不再另行计取。 3.6.7其他项目清单 (1)暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 (2)投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。 (3)本工程不计取总承包服务费。 3.6.8规费和税金 (1)规费：规费由投标人按工程量清单中给定的金额计入投标总价，不得进行投标竞争，结算时按投标人最高企业资质对应2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规费费率计取，无企业资质的按下限计取。工程排污费由投标人代业主缴纳，凭发票办理结算。 (2)税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定缴纳增值税和附加税，应缴纳的税金（增值税按9%，附加税按
表-01
总 说 明
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | 第5页共6页
0.313%进行报价）已包括在合同价格内。结算时综合附加税税率按工程在市区0.313%计取，计税基数为税前不含税工程造价。 3.7关于风险 3.7.1政策性调整 (1)自本项目投标截止前28天至工程竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费、机械费政策性调整文件，则对已标价工程量清单中的人工费、机械费不作任何调整。 (2)自本项目投标截止日前28天至工程竣工期间，若相关行政主管部门发布新的人工费、机械费政策性调整文件，则对每次调价文件公布后实施的工程量所涉及的人工费、机械费分段进行调整（不含总价措施项目）。 3.7.2材料价格调整 本工程无可调价材料。材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整，投标人在投标报价时应充分考虑此风险 3.8本工程招标文件及工程量清单约定的其它风险 3.8.1投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。 3.8.2由于招标人所提供的工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符导致新增项目，综合单价按合同约定执行。若对分部分项工程量清单的某项材料进行变更，仅对综合单价中的该项材料费进行价差调整，材料的消耗量按定额规定的耗量为准。 四、投标报价编制要求 4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。 4.2投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。 4.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。 4.4工程量清单中“分部分项工程及单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单计价表以及其他项目清单计价汇总表”中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 4.5投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 4.6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，还需提供委托协议或合同。 4.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。 五、特别注意 5.1若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
表-01
总 说 明
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | 第6页共6页
5.2项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目名称为准。 5.3本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。 六、本工程建设费招标控制价总价 本工程招标控制价总价：6168510.47元，(其中：暂列金额：260150.70元)。 投标人投标函中填报的工程投标总价不得超过工程招标控制价，否则应否决其投标。
表-01

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【西昌（~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程 | [5 empty] | 第1页共1页
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 加固项目 |  | 平方米
合 计 |  |  |  | - | - | - | -
注:1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总； 2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
表-02

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 土石方
1.2 | 拆除
1.3 | 恢复及加固
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 207191.30 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 260150.70 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 179815.03 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土石方
1 | 010101003001 | 挖沟槽基坑土方 | 1.土壤类别：各种类别的土方、石方等综合考虑 2.挖土石方深度：按设计综合 3.开挖方式：人工、机械综合 4.挖土石、吊土石、卸土石于基坑沟槽以外，费用包含在综合单价内 5.场内运输：投标人自行考虑，包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 930.56
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2.填筑部位：综合考虑 3.合格土石方填料来源：利用开挖合格土 4.回填方式:人机综合 5.填方粒径要求：满足规范要求 6.压实系数：满足施工及验收规范要求 7.场内运输:投标人综合考虑,根据现场实际情况考虑二次或多次转运，其费用含在报价中，中标后不得调整 8.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 556.96
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2.外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3.自行考虑土石方堆场及外运补贴处置费用，结算不调整 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 560.92
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
拆除
4 | 011602001004 | 地坪混凝土破除 | 1.原混凝土地坪拆除 2.拆除形式人工、机械综合考虑 3.拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 4.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 5.基层处理：拆除后基层打磨平整，清理浮渣 6.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 116.32
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 011601001005 | 砌体拆除 | 1.原砌体墙拆除 2.拆除形式人工、机械综合考虑 3.拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 4.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 5.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 431.08
6 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：综合 2. 抹灰层种类：砂浆抹灰 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 497.86
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 011602002007 | 钢筋混凝土梁柱拆除 | 1.钢筋混凝土梁柱拆除 2.拆除形式人工、机械综合考虑 3.拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 4.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 5.基层处理：拆除后基层打磨平整，清理浮渣 6.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 19.28
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 011602002008 | 钢筋混凝土板拆除 | 1.钢筋混凝土板拆除 2.拆除形式人工、机械综合考虑 3.拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 4.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 5.基层处理：拆除后基层打磨平整，清理浮渣 6.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 20.8
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 011602002009 | 钢筋混凝土楼梯拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 2.拆除形式人工、机械综合考虑 3.拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 4.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 5.基层处理：拆除后基层打磨平整，清理浮渣 6.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 8.67
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 011603001010 | 装饰线条拆除 | 1.装饰线条拆除 2.拆除形式人工、机械综合考虑 3.拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 4.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 5.基层处理：拆除后基层打磨平整，清理浮渣 6.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m | 7.8
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 011604001011 | 旧混凝土剔除及表面凿毛 基础 | 1.拆除部位：基础加固区域混凝土基层、新旧混凝土结合面 2.采用人工凿毛，凿毛深度综合，密度均匀，露出新鲜混凝土面，浇水及涂刷界面剂，凿毛时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 3.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 4.清理：凿毛后清理浮渣、灰尘，洒水湿润 5.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 269.84
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 011604001012 | 旧混凝土剔除及表面凿毛 柱、墙 | 1.拆除部位：柱、墙加固区域混凝土基层、新旧混凝土结合面 2.采用人工凿毛，凿毛深度综合，密度均匀，露出新鲜混凝土面，浇水及涂刷界面剂，凿毛时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 3.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 4.清理：凿毛后清理浮渣、灰尘，洒水湿润 5.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1049.88
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 011604002013 | 旧混凝土剔除及表面凿毛 梁、板底 | 1.拆除部位：梁、板加固区域混凝土基层、新旧混凝土结合面 2.采用人工凿毛，凿毛深度综合，密度均匀，露出新鲜混凝土面，浇水及涂刷界面剂，凿毛时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋结构，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 3.拆除废弃物清理至场内指定地点，建筑残渣的运输距离、运输过程中清洁费、倒场堆码费由投标人自行负责，弃余另计 4.清理：凿毛后清理浮渣、灰尘，洒水湿润 5.投标人自行处理残值，综合考虑在单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1149.88
分部小计
恢复及加固
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 010501001014 | 垫层 C20 | 1.名称：垫层 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 商品砼 4.混凝土拌合料要求:符合规范要求 5.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6.新旧交接处刷界面粘合剂，确保粘结牢固 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 29.69
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 010507002015 | C20厚细石混凝土 | 1.部位：室内地坪 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.混凝土的外加剂费用、若采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5.混凝土拌合料要求:符合规范要求 6.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 7.新旧交接处刷界面粘合剂，确保粘结牢固 8.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 56.3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | 010502002016 | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.截面形式：矩形，异型综合 3.混凝土强度等级：C25 4.柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6.混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中 7.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 8.输送方式：综合考虑，泵送费用包含在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 7.86
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 010504001017 | 新增剪力墙 C50 | 1.名称：剪力墙 2.混凝土种类及强度等级：C50 商品混凝土，混凝土的外加剂费用含在综合单价中 3.混凝土拌合料要求:符合规范要求 4.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 204.4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 010505001018 | 新增有梁板 C40 | 1.名称：有梁板 2.混凝土种类及强度等级：C40 商品混凝土，混凝土的外加剂费用含在综合单价中 3.节点钢筋过密的部位,新旧混凝土交界处，若采用同强度等级的细石混凝土、或提高一等级混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4.混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 11.78
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 010503002019 | 矩形梁 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.矩形、异形、弧形梁综合考虑 4.输送方式：综合考虑，泵送费用包含在综合单价中 5.混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中 6.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 2.5
20 | 010503002020 | 矩形梁 C40 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.矩形、异形、弧形梁综合考虑 4.输送方式：综合考虑，泵送费用包含在综合单价中 5.混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中 6.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 2.92
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 010505008021 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C25 | 1.名称：挑板 2.混凝土种类及强度等级：C25 商品混凝土，混凝土的外加剂费用含在综合单价中 3.节点钢筋过密的部位,新旧混凝土交界处，若采用同强度等级的细石混凝土、或提高一等级混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4.混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 1.1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
22 | 010507007022 | 屋檐板 C25 | 1.名称：屋檐板 2.混凝土种类及强度等级：C25 商品混凝土，混凝土的外加剂费用含在综合单价中 3.节点钢筋过密的部位,新旧混凝土交界处，若采用同强度等级的细石混凝土、或提高一等级混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4.混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 18.3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 010501003023 | 基础加大 微膨胀无收缩混凝土 C50 | 1.名称：基础加大 2.混凝土强度等级：C50商品混凝土，混凝土的外加剂费用含在综合单价中 3.新旧混凝土交接处，若采用同强度等级的细石混凝土、或提高一等级混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6.新旧交接处刷界面粘合剂，确保粘结牢固 7.基层清扫费用综合在报价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 189.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 010502001024 | 矩形柱截面加大 环氧灌浆料 | 1.名称：矩形柱截面加大 2.混凝土种类及强度等级：环氧灌浆料，混凝土的外加剂费用含在综合单价中 3.截面形式:矩形、异型综合、型钢柱混凝土综合考虑、钢材另算 4.节点钢筋过密的部位,新旧混凝土交界处，若采用同强度等级的细石混凝土、或提高一等级混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5.混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 6.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 7.新旧交接处刷界面粘合剂，确保粘结牢固 8.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 164.76
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
25 | 010503002025 | 矩形梁截面加大 环氧灌浆料 | 1.名称：矩形梁截面加大 2.材料种类：环氧灌浆料 3.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4.新旧交接处刷界面粘合剂，确保粘结牢固 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 59.78
26 | 010505001026 | 有梁板加固 环氧灌浆料 | 1.名称：有梁板加固 2.种类及强度等级：环氧灌浆料 3.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的其他材料浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4.材料要求:满足设计规范要求 5.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6.新旧交接处刷界面粘合剂，确保粘结牢固 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 7.97
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 010604001027 | 梁加固钢梁 | 1.梁类型：HM194X150X6X9、HW250X250X9X14 2.钢材品种、规格：Q355B 3.单根质量：综合 4.螺栓种类： M20-180化学螺栓（另列） 5.安装高度：综合 6.梁与既有结构间的空隙采用高压注浆加固胶，连接接触面采用喷丸处理，刷防锈漆及防火涂料，材质综合考虑，含于单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 18.46
28 | 010605001028 | 钢板U型箍 12mm | 1.钢材品种、规格：Q355B 2.钢板厚度:12mm 3.螺栓种类:M20化学螺栓，锚固深度180mm，锚孔直径24mm 4.防火要求满足设计规范要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 772.19
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
29 | 011202001029 | 加固碳纤维布 | 1.名称：加固碳纤布 2.强度Ⅰ级，300g碳纤维复合材料 2.部位：板、梁 3.粘布后做20~30mm厚M7.5水泥砂浆保护层 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 824.18
30 | 010606013030 | 钢压条 | 1.钢材品种、规格：Q355B 2.钢板厚度:角钢L75*5及钢板50*5 3.防火要求满足设计规范要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 5
31 | 010605002031 | 新增剪力墙钢板12mm厚 | 1.钢材品种、规格：Q355B钢板 2.螺栓种类：M19L=80 3.钢板厚度：12mm 4.其他满足设计规范要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 55.436
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
32 | 010401004032 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：多孔砖墙，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：直形墙、弧形墙综合，高度综合 3.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 5.预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵包含在本项清单综合单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 208.46
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
33 | 010402001033 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：直形墙、弧形墙综合，高度综合 3.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 5.预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵包含在本项清单综合单价中 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 67.74
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
34 | 010515003034 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ1网格20*20镀锌钢丝网 2.连接方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 2357.84
35 | 011201001035 | 20厚M5混合砂浆抹面 | 1.墙、柱体类型：综合 2.基层厚度、砂浆配合比：20厚M5混合砂浆找平层 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 1633.54
36 | 011201001036 | 20厚水泥砂浆抹面 | 1.墙、柱体类型：综合 2.基层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 724.18
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
37 | 010606008037 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格：Q355B，150*150*5mm矩形管钢柱，14工字钢平台梁@0.6m，100*100*3mm矩管@0.8m纵横向，楼梯侧边20*200钢板，踏步及踢面为5mm花纹钢板，详见设计图，刷防锈漆及防火涂料，材质综合考虑，含于单价中 2.钢梯形式:踏步式 3.油漆品种、刷漆遍数：满足设计规范要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
38 | 010515001038 | 加固钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm)≤φ10，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.现浇及预制构件综合考虑 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 16.45
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
39 | 010515001039 | 加固钢筋 直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm)φ12～14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.现浇及预制构件综合考虑 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 39.42
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
40 | 010515001040 | 加固钢筋 直径＞φ16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm)＞φ16，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.现浇及预制构件综合考虑 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 64.2
41 | 010515001041 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ10（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ10 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 3730
42 | 010515001042 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ12（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ12 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 206
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
43 | 010515001043 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ14（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ14 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 2616
44 | 010515001044 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ16（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ16 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 216
45 | 010515001045 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ18（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ18 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 208
46 | 010515001046 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ20（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ20 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 240
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
47 | 010515001047 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ22（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ22 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 56
48 | 010515001048 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ25（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ25 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 2158
49 | 010515001049 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ28（向上） | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ28 2.向上植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 974
50 | 010515001050 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ10 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1865
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
51 | 010515001051 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ12 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ12 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1997
52 | 010515001052 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ14 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 472
53 | 010515001053 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ16 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1104
54 | 010515001054 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ18 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ18 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 2015
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
55 | 010515001055 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ20 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ20 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 224
56 | 010515001056 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ22 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ22 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 638
57 | 010515001057 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ25 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ25 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 9926
58 | 010515001058 | 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 直径(mm) ≤φ28 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤φ28 2.向下及横向植筋，结构胶综合考虑 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1832
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
59 | 011701001069 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：框架结构 2．檐口高度：17.7m | m2 | 4081
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
60 | 011702006070 | 矩形梁模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.矩形、异形、弧形、拱形综合考虑 7.其他：对拉螺栓堵眼增加费综合报价，满足规范要求 | m2 | 86.58
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
61 | 011702014071 | 有梁板模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，天棚不抹灰，清水模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足规范要求 7.其他：对拉螺栓堵眼增加费综合报价，满足规范要求 | m2 | 90.54
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
62 | 011702002072 | 矩形柱模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：对拉螺栓堵眼增加费综合报价，满足规范要求 | m2 | 536.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
63 | 011702002073 | 矩形柱加固模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：对拉螺栓堵眼增加费综合报价，满足规范要求 | m2 | 1533.94
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
64 | 011702001074 | 垫层加固模板安拆 | 1.部位：基础垫层扩大 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 30.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第41页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
65 | 011702001075 | 基础加固模板安拆 | 1.部位：基础扩大 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 181.88
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第42页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
66 | 011702006076 | 矩形梁加固模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.部位：梁扩大 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.矩形、异形、弧形、拱形综合考虑 8.其他：对拉螺栓堵眼增加费综合报价，满足规范要求 | m2 | 798.84
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第43页共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
67 | 011702011077 | 直形墙加固模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片等综合考虑报价，（地上、地下）不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.墙体类型：直形墙 7.其他：对拉螺栓堵眼增加费综合报价，满足规范要求 | m2 | 888.04
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001059 | 安全文明施工费 |  |  | 207191.30
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 11932.48
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 34712.68
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 90036.01
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 70510.13
2 | 011707002060 | 夜间施工增加费
3 | 011707003061 | 非夜间施工照明
4 | 011707004062 | 二次搬运费
5 | 011707005063 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006064 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007065 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008066 | 工程定位复测费
9 | 011707007067 | 用水、用电接入费
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第2页共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
10 | 011705001068 | 大型机械设备进出场及安拆
合计 |  |  |  |  | 207191.30
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【房屋建~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 260150.70 |  | 明细详见表-12-1
合 计 |  | 260150.70 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【房屋建筑维修与加固工~
暂列金额明细表
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 260150.70
合 计 |  |  | 260150.70 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【房屋~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程\加固项目【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20