## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)【越西县新民镇~
| 越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川茂广建设工程有限公司
(单位盖章)
封-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【越西县新民镇~
总 说 明
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）
1.工程概况 建设规模：本项目名为越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目 ，用地面积19690平方米; 生产用房：建筑面积419.57m2，地上一层轻钢结构,耐火等级：二级，设计使用年限：50年，抗震设防烈度：8度，建筑总高度：6.1米。 管理用房改造：改造面积1022.25m2 工程特征：详设计图纸 计划工期：详招标文件 施工现场及变化情况：投标企业自行踏勘 自然地理条件：投标企业自行踏勘 环境保护要求：满足省、州及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 2.工程招标和分包范围 施工图及工程量清单所示范围。 3.工程量清单编制依据 1）.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 2）.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》； 3）.人工费调整按川建价发[2025]41号执行； 4）.建设工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）； 5）.安全文明施工费、规费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定执行； 6）.有关的技术规范及其他项目费用方面的文件、现行政策法规； 7）.四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发【2020】315号文件规定营改增执行办法； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 按国家现行施工质量验收规范执行。 5.其他需说明的问题 一、补充说明 1.混凝土采用商品砼； 二、材料价格按《四川省工程造价信息》2026年2月造价信息（西昌市+越西县）价格，（钢材按西昌信息价+到场价每吨每公里增加运费1.0元计算)，投标人自行考虑运距；

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【越西县~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 生产厂房 |  | 平方米
2 | 改造管理用房 |  | 平方米
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌体工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 钢结构工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温隔热工程
1.8 | 门窗工程
1.9 | 拆除工程
1.10 | 墙面装饰工程
1.11 | 地面装饰工程
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.13 | 原厂房地面改造
1.14 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
| 下浮 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【生产厂房‖建~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别 ：三类土 2.弃、取土运距：投标人自行考虑 | m2 | 422.36
2 | 010101004002 | 挖槽坑土方 | 1.土壤类别：一般土壤 2.挖土深度：<2m 3.弃土运距：投标人自行考虑 | m3 | 184.2
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 | m3 | 149.68
4 | 010103002004 | 余方弃置（暂按5km考虑） | 1.废弃料品种： 一般土壤和碎（砾）石 2.运距：由投标人自行考虑，控制价暂按5km考虑 | m3 | 34.52
5 | 010201001005 | 超深换填C20毛石混凝土 | 1.超深换填C20毛石混凝土 | m3 | 9.1
分部小计
砌体工程
6 | 010401003055 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩砖240mm×115mm×53mm 2.砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 | m3 | 12.52
7 | 010401014007 | 室外排水沟 | 1.素土夯实； 2.100厚C10混凝土垫层； 3.M5水泥砂浆砌砖； 4.20厚1:2.5水泥防水砂浆； 5.预制钢筋混凝土沟盖板。 | m | 47.17
分部小计
0105 混凝土工程
8 | 010501001008 | 基础垫层 C20 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级;C20 3.混凝土拌合料：符合规范要求 | m3 | 3.94
9 | 010501003009 | 独立基础 C30 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料：符合规范要求 | m3 | 18.2
10 | 010503001010 | 基础梁 C30 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料：符合规范要求 | m3 | 8.61
11 | 010502001011 | 矩形柱 C30 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料：符合规范要求 | m3 | 4.61
12 | 010507007012 | 商品混凝土 C35 细石 微膨胀 后浇 | 1.构件的类型 ：综合考虑 2.构件规格 ：综合考虑 3.部位 ：包裹柱脚 4.混凝土种类 ：商品混凝土 C35 细石 微膨胀 | m3 | 0.27
13 | 010507007013 | 商品混凝土 C20 细石 包裹柱脚 | 1.构件的类型 ：综合考虑 2.构件规格 ：综合考虑 3.部位 ：包裹柱脚 4.混凝土种类 ：商品混凝土 C20 细石 | m3 | 1.63
14 | 010502002013 | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.6
15 | 010507005018 | 压顶 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.57
16 | 010507001014 | 室外散水 | 室外散水：做法详西南标准图集西南18J812-7-4 1.素土夯实； 2.100mm厚C20混凝土提浆抹面。 | m2 | 37.74
17 | 010507001015 | 坡道 | 混凝土坡道：做法详见西南18J812-C/8 | m2 | 26.27
分部小计
钢筋工程
18 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 HPB300 φ≤10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤10 2.所有钢筋的施工搭接量不另计取 3.钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 0.017
19 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 HRB400E φ8-10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8-10 2.所有钢筋的施工搭接量不另计取 3.钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 1.017
20 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 HRB400E φ12-14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ12-14 2.所有钢筋的施工搭接量不另计取 3.钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 0.623
21 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 HRB400E φ16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ16 2.所有钢筋的施工搭接量不另计取 3.钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 0.552
22 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 HRB400E φ18-22 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ18-22 2.所有钢筋的施工搭接量不另计取 3.钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | t | 1.382
23 | 010516002022 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：详设计 2.规格：综合 3.满足设计及规范要求 | t | 0.5
分部小计
钢结构工程
24 | 010603001023 | Q355焊接钢柱 | 1.柱类型：焊接型钢钢柱 2.钢材品种、规格 ：Q355 3.单根柱质量 ：＜10t 4.螺栓种类 ：综合考虑，高强螺栓单列 5.探伤要求 ：综合考虑 6.防火要求：薄型涂料(热传导系数0.10W/M*℃)，耐火极限2.5h 7.两遍红单防锈漆 | t | 6.417
25 | 010604001029 | Q355焊接钢梁 | 1.柱类型：焊接型钢钢梁 2.钢材品种、规格 ：Q355 3.单根柱质量 ：＜10t 4.螺栓种类 ：综合考虑，高强螺栓单列 5.探伤要求 ：综合考虑 6.防火要求：薄型涂料(热传导系数0.10W/M*℃)，耐火极限1.5h 7.两遍红单防锈漆 | t | 3.91
26 | 010606001025 | 钢支撑 | 1.类型：型钢支撑 2.钢材品种、规格 ：Q235B 3.单根质量 ：＜10t 4.螺栓种类 ：综合考虑，高强螺栓单列 5.探伤要求 ：综合考虑 6.防火要求：薄型涂料(热传导系数0.10W/M*℃)，耐火极限1.5h | t | 1.184
27 | 010606001027 | 钢拉条 | 1.类型：热镀锌钢拉条 2.钢材品种、规格 ：Q235B 3.单根质量 ：＜10t 4.螺栓种类 ：综合考虑，高强螺栓单列 5.探伤要求 ：综合考虑 6.防火要求：薄型涂料(热传导系数0.10W/M*℃)，耐火极限1h | t | 0.364
28 | 010606002026 | 钢檩条（含墙架） | 1.檩条类型：热镀锌钢檩条 2.钢材品种、规格 ：Q235B 3.单根质量 ：＜10t 4.螺栓种类 ：综合考虑，高强螺栓单列 5.探伤要求 ：综合考虑 | t | 6.09
29 | 010902007031 | 彩板天沟 | 参照17J925-1-2-60 | m2 | 54.72
30 | 010516001032 | 地脚螺栓M24 | 1.地脚螺栓M24 2.满足设计及规范要求 | 个 | 60
31 | 010516001033 | 节点高强螺栓M20 | 1.节点高强螺栓M20 2.满足设计及规范要求 | 个 | 252
32 | 010605002030 | 0.5mm镀铝锌压型钢板,V125型 外墙 | 1.型材品种、规格 ：0.5mm镀铝锌压型钢板,V125型 2.金属檩条材料品种、规格 ：单列 3.接缝、嵌缝材料种类：综合考虑 | m2 | 313.62
33 | 010901002029 | 0.6mm厚760型彩钢压型屋面板 | 1.型材品种、规格 ：0.6mm厚760型彩钢压型屋面板 2.金属檩条材料品种、规格 ：单列 3.接缝、嵌缝材料种类：综合考虑 | m2 | 376.14
34 | 010605002116 | 灰色彩钢竖搭板隔墙 | 隔墙为灰色彩钢竖搭板，做法为采用50x50x2.5方管做成1.5mx1.5m方格网，自贡铆钉锚固。 | m2 | 390
35 | 010607003117 | 雨蓬 | 1.材料品种、规格：龙骨为C160×60×20×2.0、C160×60×20×3.0，面板为0.48mm的晨灰色镀铝锌压型钢板 2.雨蓬宽度：综合 3.五金件、预埋件、锚栓、连接件包含在综合单价内 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 26.1
分部小计
屋面及防水工程
36 | 010607005034 | 不锈钢钢丝网加固 | 1.材料品种、规格 ：不锈钢钢丝网 2.加固方式：综合考虑 | m2 | 376.14
37 | 011103003035 | 0.2mm厚PVC贴面 | 1.粘结层厚度、材料种类 ：综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色 ：0.2mm厚PVC贴面 | m2 | 376.14
38 | 010902001036 | 0.49mm厚纺粘聚乙烯和聚丙烯膜 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：0.49mm厚纺粘聚乙烯和聚丙烯膜 | m2 | 376.14
分部小计
保温隔热工程
39 | 011001001037 | 50mm厚玻璃棉毡 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚玻璃棉毡 2.粘结材料种类、做法：综合考虑 3.防护材料种类、做法：综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | m2 | 376.14
分部小计
门窗工程
40 | 010802001038 | 铝合金平开门 | 1.门类型：定制铝合金平开门 2.材料种类：浅褐色铝合金平开门 3.玻璃品种、厚度：二次深化考虑 4.五金材料：球形门锁、铰链 | m2 | 30.8
41 | 010803001039 | 成品铝合金卷帘门 | 1.门材质：铝合金卷帘门 2.外围尺寸：详设计 3.启动方式：电动 4.五金材料：电子防盗锁、传感器 | m2 | 16
42 | 010802003040 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：综合考虑 2.门框或扇外围尺寸 ：综合考虑 3.门框、扇材质：钢质乙级防火门 | m2 | 10
43 | 010807001041 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型：推拉窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.材料种类：铝合金 壁厚满足国标要求 最小1.4mm 4.玻璃品种、厚度：二次深化 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 76.73
分部小计
拆除工程
44 | 011601001042 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称 ：综合考虑 2.砌体材质 ：空心砖 3.拆除高度 ：综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸 ：综合考虑 5.砌体表面的附着物种类：综合考虑 | m3 | 6.04
45 | 011610002043 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度 ：综合考虑 2.门窗洞口尺寸 ：综合考虑 | m2 | 12.87
46 | 011611005056 | 彩钢板墙面拆除 | 1.构件名称：彩钢板墙面拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详图纸 | m2 | 146.05
分部小计
墙面装饰工程
47 | 011502001044 | 外墙浅褐色金属板装饰线条 | 1.外墙浅褐色金属板装饰线条 | m | 67.34
48 | 011201001045 | 砼面素水泥浆一道 | 1.砼面素水泥浆一道 | m2 | 78.65
49 | 011201004046 | 外墙14mm厚1:3水泥砂浆打底 | 1.基层类型 ：综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比：14mm厚1:3水泥砂浆打底 | m2 | 78.65
50 | 011204003047 | 10mm厚外墙面砖 | 1.墙体类型 ：综合考虑 2.安装方式 ：8mm厚1:0.15:2水泥砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂)。 3.面层材料品种、规格、颜色 ：10mm厚外墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 ：综合考虑 5.防护材料种类 ：综合考虑 6.磨光、酸洗、打蜡要求：综合考虑 | m2 | 79.4
51 | 011201001048 | 内墙15mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | 1.墙体类型 ：综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比 ：内墙15mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 78.6
分部小计
地面装饰工程
52 | 010404001049 | 300mm厚碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚碎石垫层 | m3 | 122.6
53 | 011101003050 | 150mm厚 C25细石混凝土楼地面 6*6分隔缝油膏嵌缝 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚 C25细石混凝土楼地面 6*6分隔缝油膏嵌缝 2.表面密封固化剂 | m2 | 408.66
54 | 010515003051 | A6@200钢筋网片 | 钢筋种类、规格：A6@200钢筋网片 | t | 1.814
55 | 011105001052 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 5mm厚1:1水泥细砂浆面层 2. 12mm厚水泥细砂浆打底。 | m2 | 9.07
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
56 | 011406003053 | 内墙满刮耐水腻子 | 1.基层类型 ：综合考虑 2.腻子种类 ：耐水腻子 3.刮腻子遍数：综合考虑 | m2 | 78.6
57 | 011406001054 | 内墙无机涂料 | 1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：耐水腻子(另列清单) 3.涂料种类、遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 耐擦洗 | m2 | 78.6
分部小计
原厂房地面改造
58 | 011101005115 | 环氧地坪漆地面 | 1.环氧地坪漆地面 | m2 | 100
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【生产厂房‖建~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式：综合 2.搭设高度：综合 3.脚手架材质：综合 4.按所服务对象的垂直投影面积计算 | m2 | 200
小计
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702001010 | 垫层模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 9.64
3 | 011702001012 | 独立基础模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 50.62
4 | 011702002013 | 矩形柱模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 21.83
5 | 011702003014 | 构造柱模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 30.28
6 | 011702028018 | 压顶模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 21.89
7 | 011702005015 | 基础梁模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 89.55
8 | 011702025016 | 细石混凝土填充模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 2.78
9 | 011702025017 | 细石混凝土包裹柱脚模板安拆 | 1.支模高度：各种高度综合； 2.模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合； 3.支架材料：钢管、竹、木支架等综合； 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 | m2 | 16.7
小计
垂直运输
10 | 011703001001 | 垂直运输 檐高≤20m（6层） 单层厂房 现浇框架 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 ：单层双坡式刚架 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计图 | m2 | 419.57
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,单位~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【生产~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 664.004 |  | 6.44
2 | 水 | m3 | 35.81 |  | 2.23
3 | 汽油(机械) | L | 6.238 |  | 6.58
4 | 毛石 | m3 | 2.488 |  | 57.63
5 | 商品混凝土 C20 | m3 | 19.851 |  | 421.41
6 | 其他材料费 | 元 | 4007.695 |  | 1.00
7 | 商品混凝土 C30 | m3 | 31.577 |  | 452.43
8 | 商品混凝土 C35 细石 微膨胀 | m3 | 0.271 |  | 436.89
9 | 圆钢HPB300 φ≤10 | t | 0.018 |  | 3204.50
10 | 螺纹钢HRB400E φ8-10 | t | 1.088 |  | 3117.91
11 | 螺纹钢HRB400E φ12-14 | t | 0.663 |  | 3000.03
12 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 22.092 |  | 7.65
13 | 螺纹钢HRB400E φ16 | t | 0.588 |  | 2970.05
14 | 螺纹钢HRB400E φ18-22 | t | 1.451 |  | 2970.05
15 | 钢材 综合 | kg | 512.5 |  | 3.542
16 | 焊条 综合 | kg | 137.301 |  | 4.51
17 | 二等锯材 | m3 | 2.481 |  | 1291.74
18 | 加工铁件 | kg | 30.756 |  | 4.474
19 | 电焊丝 | kg | 107.406 |  | 4.51
20 | 螺栓 综合 | kg | 18.338 |  | 4.15
21 | 防火漆 | kg | 1539.275 |  | 13.43
22 | 油漆溶剂油 200# | kg | 415.439 |  | 4.15
23 | 中间固定架 WG-2 | 个 | 206.14 |  | 1.66
24 | 端部固定架 WG-3 | 个 | 5.717 |  | 5.11
25 | 单面固定螺栓 ML-850R | 个 | 417.998 |  | 0.93
26 | 单面连接螺栓 R-8 | 个 | 539.403 |  | 0.90
27 | 普通螺栓 M8 | 个 | 668.631 |  | 0.66
28 | 檐口堵头板 WD-1 | 块 | 223.065 |  | 9.96
29 | 屋脊堵头 WD-2 | 块 | 223.065 |  | 9.96
30 | 屋脊挡雨板 WD-3 | 块 | 223.065 |  | 9.96
31 | 屋脊板 2mm | m2 | 16.323 |  | 33.20
32 | 沿口包角板 0.8mm | m2 | 4.175 |  | 33.20
33 | 密封膏 | 支 | 75.22 |  | 7.06
34 | 橡胶密封条 | m | 61.793 |  | 4.15
35 | 地脚螺栓 综合 | 个 | 60 |  | 13.90
36 | 高强螺栓 M20 | 套 | 252 |  | 4.33
37 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 42.739 |  | 12.22
38 | 汽油 | L | 15.088 |  | 6.58
39 | Q355焊接钢柱 | t | 6.417 |  | 5628.76
40 | 成品热镀锌钢拉条 Q235B | t | 0.364 |  | 4197.68
41 | 成品热镀锌钢檩条 Q235B | t | 6.09 |  | 4269.72
42 | 成品热镀锌钢支撑 Q235B | t | 1.474 |  | 4073.25
43 | 0.6mm厚760型彩钢压型屋面板 | m2 | 438.232 |  | 26.00
44 | 焊锡 | kg | 1.138 |  | 16.60
45 | 铁钉 | kg | 1.636 |  | 4.15
46 | 彩板天沟 | m2 | 57.982 |  | 26.00
47 | 商品混凝土 C20 细石 | m3 | 1.638 |  | 436.89
48 | 建筑油膏 | kg | 319.717 |  | 1.63
49 | 建筑焦油 | kg | 20.192 |  | 1.63
50 | 砾石 20～50mm | m3 | 8.763 |  | 97.21
51 | 水泥 32.5 | kg | 5879.435 |  | 0.42
52 | 中砂 | m3 | 7.513 |  | 109.09
53 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 0.021 |  | 190.00
54 | 标准砖 | 千匹 | 9.328 |  | 416.23
55 | 细砂 | m3 | 40.746 |  | 136.79
56 | 不锈钢钢丝网 综合 | m2 | 394.905 |  | 3.08
57 | 0.2mm厚PVC贴面 | m2 | 400.17 |  | 2.20
58 | 沥青玻璃棉 | m3 | 20.033 |  | 280.00
59 | 0.49mm厚纺粘聚乙烯和聚丙烯膜 | m2 | 400.17 |  | 3.50
60 | 铝合金平开门 | m2 | 29.291 |  | 314.94
61 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 584.685 |  | 0.24
62 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 177.408 |  | 0.04
63 | 成品铝合金卷帘门 | m2 | 16 |  | 170.05
64 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 10.48 |  | 0.26
65 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100 | 套 | 25.296 |  | 0.32
66 | 精制六角带帽螺栓 M10×100 | 套 | 8.704 |  | 0.46
67 | 电焊条 φ4 | kg | 0.81 |  | 4.51
68 | 卷闸门电动装置 国产 | 套 | 1 |  | 1000.00
69 | 碳钢气焊条 | kg | 3.2 |  | 4.51
70 | 膨胀螺栓 | 套 | 44.9 |  | 0.14
71 | 钢质乙级防火门 | m2 | 9.7 |  | 457.39
72 | 铝合金推拉窗 | m2 | 72.873 |  | 258.29
73 | 砾石 5～10mm | m3 | 1.226 |  | 97.21
74 | 砾石 5～40mm | m3 | 2.736 |  | 97.21
75 | HRB400 φ≤10 | t | 0.265 |  | 3117.91
76 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | m3 | 0.628 |  | 388.33
77 | 防雨自攻螺栓 | 只 | 188.16 |  | 0.33
78 | 金属胀锚螺栓 | 个 | 69.882 |  | 0.33
79 | 不锈钢铆钉 | 个 | 1245.552 |  | 0.08
80 | 乙丙橡胶垫圈 | 个 | 177.408 |  | 0.66
81 | 0.5mm镀铝锌压型钢板,V125型 | m2 | 313.6 |  | 34.00
82 | 外墙浅褐色金属板装饰线条 | m | 70.665 |  | 10.40
83 | 石灰膏 | m3 | 0.134 |  | 120.00
84 | 特细砂 | m3 | 3.8 |  | 136.79
85 | 805胶水 | kg | 8.83 |  | 1.03
86 | 白水泥 | kg | 11.91 |  | 1.04
87 | 10mm厚外墙面砖 | m2 | 80.988 |  | 18.52
88 | 碎石 20～50mm | m3 | 136.331 |  | 97.21
89 | 干混地面砂浆 | t | 3.964 |  | 404.43
90 | 商品混凝土 C25 细石 | m3 | 61.611 |  | 462.72
91 | 固化剂（0.3kg/m2） | kg | 122.61 |  | 14.50
92 | 钢筋网片 | t | 1.868 |  | 3156.72
93 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | kg | 196.5 |  | 1.94
94 | 内墙无机涂料底漆 | kg | 9.133 |  | 11.71
95 | 内墙无机涂料面漆 | kg | 21.859 |  | 11.71
96 | 锯材 综合 | m3 | 0.016 |  | 1291.74
97 | 脚手架钢材 | kg | 2.56 |  | 4.27
98 | 复合模板 | m2 | 61.197 |  | 38.38
99 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 25.495 |  | 4.43
100 | 对拉螺栓 | kg | 17.406 |  | 3.54
101 | 对拉螺栓塑料管 | m | 73.098 |  | 1.10
102 | 商品混凝土 C25 | m3 | 5.196 |  | 442.72
103 | 氧气 | m3 | 1.899 |  | 6.00
104 | 乙炔气 | m3 | 0.015 |  | 8.80
105 | 自流平底漆 | kg | 25 |  | 16.50
106 | 自流平面漆 | kg | 17 |  | 26.00
107 | Q355焊接钢梁 | t | 3.91 |  | 5668.76
108 | 型钢 综合 | kg | 2244 |  | 2.97
109 | 螺栓 | 个 | 1061.229 |  | 0.25
110 | 彩钢板 | m2 | 819 |  | 26.00
111 | 带帽螺栓 综合 | kg | 2.277 |  | 4.15
112 | 密封胶条 | m | 123.458 |  | 0.25
113 | 0.48mm镀铝锌压型钢板 | m2 | 56 |  | 40.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 雨水系统
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
| 下浮 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【生产厂房‖给~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
雨水系统
1 | 031001006025 | PVC-U雨水管 DN100 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC排水管 DN100 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 80.04
2 | 031004014020 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称 87型雨水斗 2.材质 塑料 3.型号、规格 DN100 | 个 | 6
分部小计
消火栓系统
3 | 030901001001 | 内外壁热浸锌钢管 DN65 | 1.安装部位：综合考虑 2.材质：内外壁热浸锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.公称压力、连接方式：螺纹和卡压连接 5.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，穿墙（梁）塑料/钢套管综合考虑到单价中,刚性防水和柔性防水套管及人防套管另计 6.水冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 25.2
4 | 030901001002 | 内外壁热浸锌钢管 DN100 | 1.安装部位：综合考虑 2.材质：内外壁热浸锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.公称压力、连接方式：螺纹和卡压连接 5.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，穿墙（梁）塑料/钢套管综合考虑到单价中,刚性防水和柔性防水套管及人防套管另计 6.水冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 89.8
5 | 031003005006 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：排气阀及附件等 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 4
6 | 030901013015 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 1.形式：手提式灭火器 MF/ABC4 2.含灭火剂 3.操作高度：综合考虑 | 具 | 8
7 | 030901010119 | 薄型单栓组合式消防柜 1600*700*240 | 1.安装部位：室内 2.规格、型号：薄型单栓组合式消防柜 ，箱体型号1600*700*240 3.内设:SNJ65-II消火栓一支;QZ19/Φ19型直流水枪一只; DN65 L=25麻质内衬胶水龙带;F386消防软管卷盘一套 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 套 | 4
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【生产厂房‖给~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,单~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【生~3
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | UPVC排水管 DN100 | m | 79.56 |  | 16.02
2 | UPVC排水管管件 DN100 | 个 | 33.297 |  | 12.09
3 | 87型雨水斗 DN100 | 个 | 6 |  | 50.00
4 | 内外壁热浸锌钢管 DN65 | m | 25.326 |  | 27.75
5 | 镀锌钢管接头管件 DN65 | 个 | 15.019 |  | 28.00
6 | 内外壁热浸锌钢管 DN100 | m | 90.249 |  | 42.50
7 | 镀锌钢管接头管件 DN100 | 个 | 34.753 |  | 24.20
8 | 蝶阀 DN65 | 个 | 4 |  | 322.45
9 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 片 | 8 |  | 20.57
10 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 个 | 8 |  | 72.14
11 | 薄型单栓组合式消防柜 1600*700*240 | 套 | 4 |  | 950.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【电气工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 配电箱
1.2 | 桥架、配管
1.3 | 电线、电缆
1.4 | 灯具、开关、插座
1.5 | 防雷接地
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
| 下浮 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【生产厂房‖电~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
配电箱
1 | 030404017002 | 照明配电箱 AL3 20Kw | 1.名称：照明配电箱 AL3 20Kw 2.型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3.规格：详设计 4.安装方式：综合考虑 5.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架、接地等 6.操作高度：综合考虑 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 照明配电箱 AL4 10Kw | 1.名称：照明配电箱 AL4 10Kw 2.型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3.规格：详设计 4.安装方式：综合考虑 5.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架、接地等 6.操作高度：综合考虑 | 台 | 1
3 | 030404017007 | 应急照明集中电源ALE 1.0kW | 1.名称：应急照明集中电源PD1(1kW) 2.型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3.规格：详设计 4.安装方式：综合考虑 5.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架、接地等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块 6.操作高度：综合考虑 | 台 | 1
分部小计
桥架、配管
4 | 030411001018 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：综合考虑 4.含规范要求设置的转接盒、支架、明配管刷防火涂料作防火处理（如需），接地等 5.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.操作高度：综合考虑 | m | 1185.99
5 | 030411001018 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：综合考虑 4.含规范要求设置的转接盒、支架、明配管刷防火涂料作防火处理（如需），接地等 5.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.操作高度：综合考虑 | m | 3.77
分部小计
电线、电缆
6 | 030408001020 | 电力电缆 YJV22-（5x16）mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-（5x16）mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.操作高度：综合考虑 | m | 3.77
7 | 030411004030 | 电气配线 WDNH-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDNH-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.防火等级综合考虑 6.投标人应综合考虑施工时产生的超高增加费 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 1512.52
8 | 030411004030 | 电气配线 ZN-BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BV-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.防火等级综合考虑 6.投标人应综合考虑施工时产生的超高增加费 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 1312.37
9 | 030411004030 | 电气配线 ZN-BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：ZN-BV-4mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.防火等级综合考虑 6.投标人应综合考虑施工时产生的超高增加费 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 146.82
分部小计
灯具、开关、插座
10 | 030412001038 | 单管LED灯 36W | 1.名称：单管LED灯 36W 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 套 | 11
11 | 030412004042 | LED单向疏散指示灯（A类大型） 1w | 1.名称：LED单向疏散指示灯（A类大型） 1w 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.操作高度：综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 套 | 15
12 | 030412002043 | LED疏散出口指示灯（A类大型） 1w | 1.名称：LED疏散出口指示灯（A类大型） 1w 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.操作高度：综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 套 | 13
13 | 030412001038 | LED工矿灯 150W 光效≥120lm/w | 1.名称：LED工矿灯 150W 光效≥120lm/w 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 套 | 25
14 | 030412001038 | 节能灯 36W | 1.名称：节能灯 36W 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 套 | 8
15 | 030404035056 | 单相五孔安全型插座 16A 250V | 1.名称：单相五孔安全型插座 16A 250V 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 7
16 | 030404034046 | 单联单控跷板暗开关 10A 250V | 1.名称：单联单控开关 10A 250V 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 8
17 | 030404034047 | 双联单控跷板暗开关 10A 250V | 1.名称：双联单控开关 10A 250V 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 4
18 | 030404034047 | 三联单控跷板暗开关 10A 250V | 1.名称：三联单控开关 10A 250V 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2
分部小计
防雷接地
19 | 030409005048 | 接地线 热镀锌扁钢 -40*4 | 1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装形式：综合考虑 5.其他：包含跨接等，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 6.操作高度：综合考虑 | m | 37.05
20 | 030409005048 | 接地线 | 1.名称：接地线 2.做法：利用地梁或底板上部二主筋φ≥16焊接连通 3.安装形式：综合考虑 4.操作高度：综合考虑 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 202.68
21 | 030409005049 | 接闪带 热镀锌圆钢 φ10 | 1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格： φ10 4.安装形式：综合考虑 5.其他：包含跨接等，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 6.操作高度：综合考虑 | m | 102.59
22 | 030409008050 | 总等电位箱 | 1.名称：总等电位箱 2.材质：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.操作高度：综合考虑 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 1
23 | 030409004052 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.做法：利用钢柱作为引下线，上与避雷带可靠连接，下与接地体可靠焊接 3.安装形式：综合考虑 4.操作高度：综合考虑 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 85.8
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【生产厂房‖电~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,单~5
总价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【电气工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 项
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【生~6
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\生产厂房【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 应急照明集中电源ALE 1.0kW | 台 | 1 |  | 2300.00
2 | 电气配管 JDG20 | m | 1221.57 |  | 3.85
3 | 总等电位箱 | 个 | 1.005 |  | 35.00
4 | 电气配线 WDNH-BYJ-2.5mm2 | m | 1754.523 |  | 3.11
5 | 电气配管 SC50 | m | 3.883 |  | 18.00
6 | 电力电缆 YJV22-（5x16）mm2 | m | 3.808 |  | 77.98
7 | 单联单控跷板暗开关 10A 250V | 个 | 8.16 |  | 6.90
8 | 双联单控跷板暗开关 10A 250V | 个 | 4.08 |  | 8.60
9 | 三联单控跷板暗开关 10A 250V | 个 | 2.04 |  | 12.00
10 | 热镀锌扁钢 -40*4 | m | 38.903 |  | 6.34
11 | 热镀锌圆钢 φ10 | m | 107.72 |  | 3.60
12 | LED单向疏散指示灯（A类大型） 1w | 套 | 15.15 |  | 62.00
13 | LED疏散出口指示灯（A类大型） 1w | 套 | 13.13 |  | 39.82
14 | 单管LED灯 36W | 套 | 11.11 |  | 262.00
15 | 节能灯 36W | 套 | 8.08 |  | 56.00
16 | 单相五孔安全型插座 16A 250V | 个 | 7.14 |  | 15.00
17 | LED工矿灯 150W 光效≥120lm/w | 套 | 25.25 |  | 120.35
18 | 电气配线 ZN-BV-2.5mm2 | m | 1522.349 |  | 2.36
19 | 电气配线 ZN-BV-4mm2 | m | 170.311 |  | 3.56
20 | 照明配电箱 AL3 20Kw | 台 | 1 |  | 2400.00
21 | 照明配电箱 AL4 10Kw | 台 | 1 |  | 1000.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~7
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
| 下浮 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【改造管理用房~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011610002323 | 保护性拆除原塑钢门 | 1.保护性拆除原塑钢门 | m2 | 3.15
2 | 011601001344 | 空心砖墙拆除 | 1.砌体名称：拆除空心砖 2.砌体材质：空心砖 3.拆除高度：综合考虑 | m3 | 1.07
3 | 010401012328 | 砌砖封门洞及面层抹灰 | 1.名称、部位:封门洞 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面:见施工图 4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 6.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m3 | 0.63
4 | 010802001326 | 成品钢制乙级防盗门 | 1.门类型：成品钢制乙级防盗门M1022 2.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 3.防护材料种类：红丹防锈漆两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆两遍 | m2 | 2.2
5 | 010802004327 | 安装原有塑钢门 | 安装原有塑钢门 | m2 | 3.15
6 | 011210004329 | 铝合金淋浴隔板 | 1.铝合金淋浴隔板：做法详西南18J517-1/50 | m2 | 12.89
7 | 011210005330 | 磨砂玻璃墙 | 1.磨砂玻璃墙：做法详西南18J514-1/21 | m2 | 17.07
8 | 011605001336 | 原地砖面层及基层拆除 | 1.拆除的基层类型：包含但不限于原地面找平层、结合层、防水层等 2.饰面材料种类：地砖面层 800*800 | m2 | 75.76
9 | 011604002334 | 原装饰墙面拆除 | 1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：拆除含抹灰、腻子、墙面涂料等 | m2 | 228.82
10 | 011001003345 | 刷界面剂一道 | 刷界面剂一道 | m2 | 228.82
11 | 010903003331 | 9mm厚M15水泥砂浆分层压实磨平(掺5%防水剂） | 1.防水层做法 ：分层压实磨平 2.砂浆厚度、配合比 ：9mm厚M15水泥砂浆 | m2 | 228.82
12 | 010904001339 | 3mm厚SBS改性沥青地面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 | m2 | 259.04
13 | 010903001332 | 3mm厚SBS改性沥青墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 | m2 | 228.82
14 | 011204003333 | 8mm厚内墙面砖300*600 | 1.清理基层； 2.墙面刷界面剂一道； 3.9mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平（掺5%防水剂）(另计）； 4.3mm厚SBS改性沥青防水卷材(室内用水房间)使用;；(另计） 5.4厚强力胶粉泥粘结层，抹平； 6.8厚内墙面砖 300mm*600mm。 | m2 | 228.82
15 | 011101006338 | 50厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.50厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层：混凝土结构板，基层清理。 3.未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整。 | m2 | 75.76
16 | 011101006346 | 25厚1:3水泥砂浆防水保护找平层 | 1.25厚1:3水泥砂浆防水保护找平层 2.基层：混凝土结构板，基层清理。 3.未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整。 | m2 | 75.76
17 | 011102003337 | 10厚防滑地砖 | 1、铺5~10厚防滑地砖,稀水泥浆擦缝: 2、25厚1:3千硬性水泥砂浆粘结层; | m2 | 75.76
18 | 011302001335 | 吊顶天棚 | 1.10mm厚矿棉板,用自攻螺钉与龙骨固定; 2.龙骨型号、间距：吊顶基层安装参见西南18J515-P90-1 3.其他：满足设计及相关规范、规程、标准、政策文件的要求 | m2 | 930.53
19 | 011407001349 | 墙面刮腻子 | 1.基层类型:综合 2.刮腻子要求：满刮面层内墙腻子找平,砂纸打磨平整; 3.其他满足设计及规范要求 | m2 | 6.93
20 | 011407002348 | 天棚刮腻子 | 1.基层类型:综合 2.刮腻子要求：满刮3厚面层内墙腻子找平,灯光映照,砂纸打磨平整; 3.其他满足设计及规范要求 | m2 | 930.53
21 | 011407002347 | 乳化光油防潮涂料2道 | 1.基层类型：综合考虑 2.乳化光油防潮涂料2道 | m2 | 930.53
22 | 011407002340 | 天棚喷刷涂料 | 1.现浇钢筋混凝土地板面层清理基层,找补; 2.2~3mm满刮腻子一道,磨光; 3.喷刷无机涂料一底两面 | m2 | 930.53
23 | 011406001342 | 内墙白色涂料 | 1.基层类型：综合 2.防护材料种类：满足设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆一底两面(腻子另计) 4.其他：满足设计及现行规范要求 | m2 | 6.93
24 | 011501001337 | 厨房操作台 | 1.厨房操作台做法详见西南18J517-18-1 | m | 7.4
25 | 011505001338 | 洗漱台 | 1.洗面台板：做法详西南18J517-1a/35 | m2 | 0.64
26 | 010810001351 | 幻影纱窗帘 | 1.窗帘材质：幻影纱窗帘 2.窗帘高度、宽度：详设计 3.窗帘层数：一层幻影纱窗帘 4.窗帘轨道：静音铝合金双轨 5.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 369.92
27 | 自编339 | 灶台 | 厨房灶台做法参见西南18J517 P18/19 | m | 2.2
28 | 010103002350 | 建渣外运 | 1.废弃料品种：建渣 2.运距：综合考虑 | m3 | 10.58
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【改造管理用房~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式：综合 2.搭设高度：综合 3.脚手架材质：综合 4.按所服务对象的垂直投影面积计算 | m2 | 1146
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,单~8
总价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【改造~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 石灰膏 | m3 | 0.019 |  | 120.00
2 | 中砂 | m3 | 0.161 |  | 109.09
3 | 水 | m3 | 5.56 |  | 2.23
4 | 其他材料费 | 元 | 3361.321 |  | 1.00
5 | 成品钢制乙级防盗门 | m2 | 2.116 |  | 651.58
6 | 膨胀螺栓 | 套 | 5.896 |  | 0.14
7 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 11.776 |  | 0.26
8 | 标准砖 | 千匹 | 0.347 |  | 416.23
9 | 水泥 32.5 | kg | 5160.995 |  | 0.42
10 | 细砂 | m3 | 14.891 |  | 136.79
11 | 无机盐铝防水剂 | kg | 112.341 |  | 2.70
12 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 52.195 |  | 1.84
13 | SBS改性沥青涂料 | kg | 39.024 |  | 13.27
14 | 石油沥青 30# | kg | 89.16 |  | 4.60
15 | 汽油 | L | 293.958 |  | 6.58
16 | 胶粉 | kg | 960.96 |  | 1.94
17 | 加工铁件 | kg | 628.088 |  | 4.474
18 | 锯材 综合 | m3 | 0.278 |  | 1291.74
19 | 白水泥 | kg | 5.685 |  | 1.04
20 | 10mm矿棉板 | m2 | 977.025 |  | 16.00
21 | 乳化光油防潮涂料 | kg | 1023.55 |  | 39.00
22 | 铝合金淋浴隔板 | m2 | 13.158 |  | 145.14
23 | 不锈钢磨砂玻璃隔断 | m2 | 17.442 |  | 220.00
24 | 3mm厚SBS改性沥青卷材防水 | m2 | 551.214 |  | 23.18
25 | 8mm厚内墙面砖 600mm×300mm | m2 | 233.376 |  | 32.03
26 | 界面砂浆 | kg | 320.32 |  | 1.68
27 | 10厚防滑地砖 | m2 | 78.832 |  | 33.66
28 | 强化实木柜体板 20mm | m2 | 37.63 |  | 85.00
29 | 乳胶 | kg | 11.59 |  | 4.36
30 | 花岗石板 厚20mm | m2 | 4.076 |  | 157.31
31 | 石料切割锯片 | 片 | 0.017 |  | 23.92
32 | 砂轮片 | 片 | 1.075 |  | 4.46
33 | 球形执手锁 | 把 | 6.17 |  | 22.00
34 | 弓形拉手 150mm | 付 | 8.021 |  | 3.50
35 | 大理石板 厚20mm | m2 | 1.26 |  | 168.99
36 | 钢板网 | m2 | 1.289 |  | 3.08
37 | 角钢 综合 | kg | 25.286 |  | 3.04
38 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 0.118 |  | 12.22
39 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.011 |  | 4.15
40 | 电焊条 综合 | kg | 0.681 |  | 4.51
41 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 949.11 |  | 17.97
42 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | 1874.8 |  | 1.52
43 | 涂料底漆 | kg | 108.926 |  | 11.71
44 | 涂料面漆 | kg | 375.701 |  | 11.71
45 | 柴油(机械) | L | 50.493 |  | 6.44
46 | 幻影纱窗帘 | m2 | 369.92 |  | 25.00
47 | 脚手架钢材 | kg | 14.669 |  | 4.27

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~9
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 卫生洁具
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
| 下浮 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【改造管理~10
分部分项工程清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
给水系统
1 | 031001006002 | PP-R冷水管 DN15 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R冷水管 DN15 4.连接形式 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 4.2
2 | 031001006003 | PP-R冷水管 DN20 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R冷水管 DN20 4.连接形式 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 13.05
3 | 031001006003 | PP-R冷水管 DN25 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R冷水管 DN25 4.连接形式 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 4.82
4 | 031001006003 | PP-R冷水管 DN32 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R冷水管 DN32 4.连接形式 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 7.85
5 | 031001006004 | PP-R冷水管 DN40 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R冷水管 DN40 4.连接形式 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 10.03
6 | 031001006002 | PP-R热水管 DN15 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R热水管 DN15 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 2.45
7 | 031001006003 | PP-R热水管 DN25 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、PP-R热水管 DN25 4.连接形式 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 8.44
8 | 031003005006 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：排气阀及附件等 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 3
9 | 031003005006 | 截止阀 DN32 | 1.名称：截止阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：排气阀及附件等 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 1
10 | 031003005006 | 截止阀 DN40 | 1.名称：截止阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：排气阀及附件等 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 1
分部小计
排水系统
11 | 031001006025 | UPVC排水管 DN50 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC排水管 DN50 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 21.87
12 | 031001006025 | UPVC排水管 DN65 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC排水管 DN65 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 16.46
13 | 031001006025 | UPVC排水管 DN80 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC排水管 DN80 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 7.9
14 | 031001006025 | UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC排水管 DN100 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 18.07
15 | 031001006025 | 加厚型UPVC排水管 DN80 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 加厚型UPVC排水管 DN80 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 1.8
16 | 031001006025 | 加厚型UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 加厚型UPVC排水管 DN100 4.连接形式 承插粘接 5.阻火圈设计要求 符合设计及规范要求，清单另计 6.压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求 | m | 4.38
17 | 031004014026 | 铝合金地漏 DN50 | 1.名称 铝合金地漏 2.材质 铝合金 3.型号、规格 DN50 | 个 | 6
18 | 030817008012 | 刚性防水套管 DN80 | 1.名称 刚性防水套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN100 4.填料材质 阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
19 | 030817008012 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称 刚性防水套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN100 4.填料材质 阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
分部小计
卫生洁具
20 | 031004006007 | 连体式坐便器 | 1.名称：连体式坐便器 2.材质、规格：陶瓷、冲洗水箱不大于6L，且选用有两档冲洗按钮的型号 3.组装形式：成套 4.包含：坐便器、角阀、金属软管、水箱、上下水配件等其它完成该项目的所有附件 5.操作高度：综合考虑 | 组 | 1
21 | 031004008214 | 拖布池(成品) | 1.名称：拖布池(成品) 2.材质：陶瓷 3.附件材质、规格：含本体、水嘴、排水栓等所有附配件成套制作安装 4.操作高度：综合考虑 5.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 | 组 | 1
22 | 031004003005 | 洗脸台盆 台上式 | 1.名称：洗脸台盆 台上式 2.材质：陶瓷 3.组装形式：成套，台上台下综合考虑 4.包含：洗脸盆 、角阀、金属软管、感应式龙头、上下水配件等其它完成该项目的所有附件 5.操作高度：综合考虑 | 组 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【改造管理~11
单价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,~12
总价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~13
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | PP-R冷水管 DN15 | m | 4.267 |  | 3.19
2 | UPVC排水管 DN50 | m | 22.132 |  | 5.63
3 | UPVC排水管 DN100 | m | 17.962 |  | 16.02
4 | UPVC排水管管件 DN100 | 个 | 7.517 |  | 12.09
5 | 加厚型UPVC排水管 DN100 | m | 4.161 |  | 20.80
6 | UPVC管件 DN100 | 个 | 5.063 |  | 12.09
7 | 铝合金地漏 DN50 | 个 | 6.06 |  | 40.00
8 | 焊接钢管 | kg | 14.3 |  | 3.29
9 | PP-R冷水管电熔管件 DN15 | 个 | 6.384 |  | 2.06
10 | PP-R冷水管 DN20 | m | 13.259 |  | 4.80
11 | PP-R冷水管电熔管件 DN20 | 个 | 19.836 |  | 2.28
12 | PP-R冷水管 DN25 | m | 4.897 |  | 7.48
13 | PP-R冷水管电熔管件 DN25 | 个 | 5.905 |  | 4.10
14 | PP-R冷水管 DN32 | m | 7.976 |  | 11.21
15 | PP-R冷水管电熔管件 DN32 | 个 | 8.486 |  | 6.13
16 | PP-R冷水管 DN40 | m | 10.19 |  | 17.36
17 | PP-R冷水管电熔管件 DN40 | 个 | 8.897 |  | 8.39
18 | PP-R热水管 DN15 | m | 2.489 |  | 3.86
19 | PP-R热水管电熔管件 DN15 | 个 | 3.724 |  | 2.06
20 | PP-R热水管 DN25 | m | 8.575 |  | 9.03
21 | PP-R热水管电熔管件 DN25 | 个 | 10.339 |  | 4.10
22 | 截止阀 DN40 | 个 | 1.01 |  | 53.07
23 | 截止阀 DN25 | 个 | 3.03 |  | 28.11
24 | 截止阀 DN32 | 个 | 1.01 |  | 38.95
25 | UPVC排水管 DN65 | m | 16.131 |  | 9.22
26 | UPVC排水管 DN80 | m | 7.505 |  | 10.57
27 | UPVC排水管管件 DN80 | 个 | 9.132 |  | 6.58
28 | UPVC排水管管件 DN65 | 个 | 14.567 |  | 4.50
29 | UPVC排水管管件 DN50 | 个 | 15.09 |  | 3.31
30 | 加厚型UPVC排水管 DN80 | m | 1.71 |  | 10.57
31 | UPVC管件 DN80 | 个 | 2.081 |  | 6.58
32 | 拖布池(成品) | 套 | 1.01 |  | 256.00
33 | 长颈水嘴 DN15 | 个 | 1.01 |  | 26.00
34 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 |  | 15.00
35 | 座便器桶盖 | 套 | 1.01 |  | 50.00
36 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 1.01 |  | 23.00
37 | 金属软管 D15 | 根 | 1.01 |  | 2.46
38 | 连体式坐便器 | 个 | 1.01 |  | 497.65
39 | 洗脸台盆 台上式 | 个 | 1.01 |  | 610.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~14
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【电气工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 配电箱
1.2 | 桥架、配管
1.3 | 电线、电缆
1.4 | 灯具、开关、插座、空调
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
| 下浮 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【改造管理~15
分部分项工程清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
配电箱
1 | 030404017002 | 配电箱ALJK 5Kw | 1.名称：配电箱ALJK 5Kw 2.型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3.规格：详设计 4.安装方式：综合考虑 5.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架、接地等 6.操作高度：综合考虑 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 蒸饭机配电箱 | 1.名称：蒸饭机配电箱 2.型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3.规格：详设计 4.安装方式：综合考虑 5.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架、接地等 6.操作高度：综合考虑 | 台 | 1
分部小计
桥架、配管
3 | 030411001018 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：综合考虑 4.含规范要求设置的转接盒、支架、明配管刷防火涂料作防火处理（如需），接地等 5.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.操作高度：综合考虑 | m | 345.14
4 | 030411001015 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：综合考虑 4.含规范要求设置的转接盒、支架、明配管刷防火涂料作防火处理（如需），接地等 5.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.操作高度：综合考虑 | m | 10.82
5 | 030411001015 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC32 3.配置形式：综合考虑 4.含规范要求设置的转接盒、支架、明配管刷防火涂料作防火处理（如需），接地等 5.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.操作高度：综合考虑 | m | 10.48
分部小计
电线、电缆
6 | 030408001020 | 电力电缆 WDZ-YJ(F)E-5X4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJ(F)E-5X4mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.操作高度：综合考虑 | m | 10.48
7 | 030408006025 | 铜芯电力电缆终端头 干包式 5芯 截面 ≤10mm2 | 1.名称：铜芯电力电缆终端头 2.型号、规格、电压等级（kV）：5芯，截面≤10mm2 3.材质、类型：干包式 4.安装部位：户内 5.包含电缆头制作安装、接地、等其他全部费用 6.操作高度：综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2
8 | 030411004030 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.防火等级综合考虑 6.投标人应综合考虑施工时产生的超高增加费 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 925.51
9 | 030411004032 | 电气配线 WDZ-BYJ-6mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-6mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.防火等级综合考虑 6.投标人应综合考虑施工时产生的超高增加费 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 54.1
10 | 030411004032 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.防火等级综合考虑 6.投标人应综合考虑施工时产生的超高增加费 7.操作高度：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 143.91
分部小计
灯具、开关、插座、空调
11 | 030701003057 | 壁挂式空调 | 1.名称：壁挂式空调 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 3
12 | 030412001038 | 节能型LED平板灯 30W 220V | 1.名称：LED面板灯 30W 220V 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 套 | 63
13 | 030404034046 | 单联单控跷板暗开关 10A 250V | 1.名称：单联单控开关 10A 250V 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2
14 | 030404034047 | 双联单控跷板暗开关 10A 250V | 1.名称：双联单控开关 10A 250V 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 1
15 | 030404034047 | 三联单控跷板暗开关 10A 250V | 1.名称：三联单控开关 10A 250V 2.型号、规格:详设计 3.安装形式：详设计 4.样式、颜色综合考虑 5.操作高度：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 12
16 | 030412001038 | 节能型LED灯（防潮） 12W | 1.名称：LED带感应开关吸顶灯 12W 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 套 | 4
17 | 030404035056 | 单相五孔暗插座 安全型 10A 250V | 1.名称：单相五孔暗插座 10A 250V 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 3
18 | 030404035056 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.灯具类型、型号规格：详设计 3.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 4.安装方式：详设计 5.含灯具安装所需LED光源、电器、灯具附件、引线、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.投标人应综合考虑灯具敷设时产生的操作高度增加费 7.操作高度：综合考虑 | 个 | 3
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【改造管理~16
单价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,~17
总价措施项目清单与计价表
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【电气工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 项
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~18
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：越西县新民镇2026年食用菌菌包工厂建设项目（新建厂房及改造管理用房专业分包）\改造管理用房【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 电气配管 PC20 | m | 386.557 |  | 2.97
2 | 电气配管 PC25 | m | 12.118 |  | 3.86
3 | 电气配管 SC32 | m | 10.794 |  | 4.50
4 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1073.592 |  | 2.37
5 | 电气配线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 56.805 |  | 5.75
6 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 151.106 |  | 3.69
7 | 节能型LED平板灯 30W 220V | 套 | 63.63 |  | 43.00
8 | 单联单控跷板暗开关 10A 250V | 个 | 2.04 |  | 6.90
9 | 双联单控跷板暗开关 10A 250V | 个 | 1.02 |  | 8.60
10 | 三联单控跷板暗开关 10A 250V | 个 | 12.24 |  | 12.00
11 | 节能型LED灯（防潮） 12W | 套 | 4.04 |  | 110.00
12 | 单相五孔暗插座 安全型 10A 250V | 个 | 3.06 |  | 10.94
13 | 空调插座 | 个 | 3.06 |  | 30.00
14 | 配电箱ALJK 5Kw | 台 | 1 |  | 1500.00
15 | 蒸饭机配电箱 | 台 | 1 |  | 1000.00
16 | 电力电缆 WDZ-YJ(F)E-5X4mm2 | m | 10.585 |  | 22.38
17 | 壁挂式空调 | 套 | 3 |  | 2053.85